## Sayfa1
RİSK DEĞERLENDİRME VE LABORATUVARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
Fiziksel Analizler Metot Birlikteliği, Performans Kriterleri
| Analizin Adı | Ürün Grubu | Metot Kaynağı | Metot Talimatı | Çalışma yapılacak ürün grupları | Performans Kriterleri | [5 empty] | AÇIKLAMALAR
[6 empty] | Tekrarlanabilirlik | Tekrarüretilebilirlik | Doğruluk | Ölçüm Limiti | Tespit Limiti | Ölçüm belirsizliği
1 | Ağırlık Konrolü (Brüt ve Net Ağırlık, Gramaj), Süzme Ağırlığı Tayini | Çeşitli Gıdalar | TS 2664 TGK 2014/55 TS 1068 TGK 2012/2 TS 251 NMKL No: 55 İlgili Türk Gıda Kodeksi ürün tebliğ ve standartları | X | [6 empty] | X(1)
2 | Toplam Askıda Katı Madde Tayini | Kullanım Suyu | TS EN 872 2007, SM2540 D | X | Tek matriks | X |  |  |  |  | X
3 | Bin (1000) Dane Ağırlığı | Çeşitli Gıdalar | TS EN ISO 520 TS 311 | X | Her ürün grubu için bir matriks | X |  |  |  |  | X
4 | Bulanıklık Tayini | Kullanım suyu, Şarap | TS EN ISO 7027-1 OIV-MA-AS2-08 | X | Her ürün grubu için bir matriks | X | X |  |  |  | X
5 | Çemen Miktarı | Pastırma | TS 1071 | X
6 | Çözünebilme Oranı | Süt tozu, Çözünebilir Kahve | TS 1329 TS 5389 | X
7 | Donan Çözünen Su Oranı /Çözdürülmüş Su Oranı | Et | TS 12325 TS 13236 TS 2409 TS 4018 TS 13061 | X
8 | Donma Noktası Tayini | Çiğ İnek Sütü | TS EN ISO 5764 AOAC 990.22 | X | Tek matriks | X |  |  |  |  | X
9 | Duyusal Analiz (Kimyasal Analizler Hariç) | Naturel Zeytinyağı | TGK Zeytinyağı ve Prina yağı Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği 2023/20 IOC/T.20/Doc. No 4 ‘Duyusal Analiz: Genel Terimler’ IOC/T.20/Doc. No 5, “Tadım Bardakları” standardı IOC/T20/Doc. No 15 deki bilgisayar programı | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
10 | Düşme Sayısı | Buğday, Çavdar ve unları, İrmik | TS EN ISO 3093 TS EN ISO 712-1 | X | Tek matriks | X |  |  |  |  | X
11 | Elek/İrilik/Boylama | Gıdalar (2) | Ürünle İlgili Türk Gıda Kodeksi Tebliğleri ve Türk Standartları TS 3479 ISO 2591-1 TS ISO 3310-1 | X
12 | Tane/Kg. Sayısı Tayini | Zeytin | TS 774 | X | [6 empty] | X(3)
13 | Toplam Toz Çay Miktarı | Çay | TGK 2015/30 Çay Tebliği TS 12929 | X
14 | Erime (Kayma) Noktası | Bitkisel Katı Yağlar | TS 2812 AOCS Official Method Cc 1-25, 2024 TS EN ISO 6321 | X | Tek matriks | X |  |  |  |  | X
15 | Elektriksel İletkenlik | Bal | TS 13366 IHC International Honey Commission | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
16 | Elektriksel İletkenlik | Kullanım Suyu | TS 9748 EN 27888 | X | Tek matriks | X |  |  |  |  | X
17 | İletkenlik Külü | Şeker | TS 861 TGK 2022/10 | X | Tek matriks | X |  |  |  |  | X
18 | Et Çekirdek Oranı | Zeytin | TS 12343 TS 12352 | X
19 | Fiziksel Kusur | Çeşitli Gıdalar | Ürünle İlgili Türk Gıda Kodeksi Tebliğleri ve Türk standartları, Fiziksel kusur tayini için ilgili tebliğ, standart/uluslar arası metotlarda yer alan analiz koşulları uygulanır. | X(4) | [7 empty] | .
20 | Gum Analizi (Sakız Mayası) | Sakız | TS 8000 | X
21 | Hektolitre Ağırlığı | Tahıllar, Tane Karabiber | TS EN ISO 7971-3 TS 4078 TS 3267 TS 2290 ISO 959-1 | X | Tek matriks | X |  |  |  |  | X
22 | Kabarma Tayini | Milföy hamuru | TS 12230 | X
23 | Kırılma İndisi | Hayvansal ve bitkisel yağlar ile eteri yağlar | TS EN ISO 6320 TS ISO 1739 TS ISO 280 AOCS Cc 7-25 AOAC 969.18 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
24 | Kirlilik Analizi (Kir Muhtevası/Sediment) | Süt | TS 1018 TS 1019 TS 1192 | X
25 | Renk Tipi/Kristal Rengi (Braunschweig Puanı) Tayini | Kristal toz şeker | TS 861 | X
26 | Meyve Ağırlığı Oranı Tayini (Üzümsü meyveler ahududu, böğürtlen ve karaduttan elde edilen reçeller hariç) | Reçeller | TS 3958 | X
27 | Kuru veya Kurutulmuş Meyve veya Kaymak Oranı Tayini | Lokum | TS 8444 | X
28 | Kaplama Oranı | Leblebi | TS 13194 | X
29 | İç Malzeme Oranı | Mantı | TS 12980 | X
30 | Ayrılabilen Çeşni Maddesi Oranı | Çikolata, Helva, Badem Şekeri, Akide Şekeri, Bisküvi, Kek | TS 7800 TS 2590 TS 5230 TS 7780 TS 2383 TS 13375 | X
31 | Yaprak Oranı | Gül Reçeli | TS 5135 | X
32 | Kuru / Yaş Öz Tayini (Gluten) | Buğday, Buğday Unu ve irmik | TS EN ISO 21415-1 TS EN ISO 21415-2 TS EN ISO 21415-3 AACC International Method 38-12.02 | X | Buğday Unu | X |  |  |  |  | X
33 | Toplam Kül / Ham Kül Tayini | Peynir Mayası, Kazein ve Kazeinat | TGK 2002\18 TS ISO 5545 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
34 | Toplam Kül / Ham Kül Tayini | Meyve sebze suları | TS EN 1135 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
35 | Toplam Kül / Ham Kül Tayini | Tahıllar, Baklagiller ve Yan Ürünleri-Yakılarak Kül Muhtevasının Tayini | TS EN ISO 2171 AOAC 923.03 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
36 | Toplam Kül / Ham Kül Tayini | Çay,Kahve Öğütülmüş | TS 1564 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
37 | Toplam Kül / Ham Kül Tayini | Et ve Et Ürünler | TS 1746 ISO 936 AOAC 920.153 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
38 | Toplam Kül / Ham Kül Tayini | Şarap | TS 522 AOAC 930.35 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
39 | Toplam Kül / Ham Kül Tayini | Üzüm Pekmezi | TS 3792 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
40 | Toplam Kül / Ham Kül Tayini | Baharat ve Çeşni Veren Bitkiler | TS 2131 ISO 928 AOAC 941.12 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X |  | R
41 | Toplam Kül / Ham Kül Tayini | Yağlı tohum küspeleri | TS ISO 749 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
42 | Toplam Kül / Ham Kül Tayini | Hayvansal ve Bitkisel katı ve Sıvı Yağlar, Tahin, tahin Helvası | TS ISO 6884 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
43 | Toplam Kül / Ham Kül Tayini | Yem | TS ISO 5984 29955 Sayılı Resmi Gazete Yemlerin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
44 | Toplam Kül / Ham Kül Tayini | Kakao Ürünleri | AOAC 972.15 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
45 | Toplam Kül / Ham Kül Tayini | Bal | AOAC 920.181 TS 2131 ISO 928 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
46 | Toplam Kül / Ham Kül Tayini | Kuru Meyveler ve Kuru Meyve Ürünleri | AOAC 950. 49 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
47 | Toplam Kül / Ham Kül Tayini | Peynir | AOAC 935.42 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
48 | Toplam Kül / Ham Kül Tayini | Süt | AOAC 945.46 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
49 | Toplam Kül / Ham Kül Tayini | Meyve ve Meyve Ürünleri | AOAC 940.26 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
50 | Toplam Kül / Ham Kül Tayini | Süt Tozu | AOAC 930.30 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
51 | Toplam Kül / Ham Kül Tayini | Tahin ,Tahin helvası,Yaz helvası | TS ISO 6884 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
52 | Organoleptik Analizler (Tat, Koku, Renk, Görünüş, ) (10) | Çeşitli Gıdalar | TS EN ISO 5492 Ürünle İlgili Türk Gıda Kodeksi Tebliğleri ve Türk Standartları ve spesifikasyonları | X
53 | Okside Olmamış Parça | Siyah Çay | TGK 2015/30 Çay Tebliği TS 12929 | X
54 | Özgül Ağırlık tayini ( Piknometre ile) | Hayvansal ve Bitkisel Yağlar | TS 4959 | X | Tek matriks | X |  |  |  |  | X
55 | Yoğunluk/Bağıl Yoğunluk | Zeytinyağı | TS 342 | X | Tek matriks | X |  |  |  |  | X
56 | Yoğunluk/Bağıl Yoğunluk | Hayansal ve Bitkisel Yağlar | TS 4959 | X | Tek matriks | X |  |  |  |  | X
57 | Yoğunluk/Bağıl Yoğunluk | Şarap, Meyve ve Sebze Suları | TS 522 AOAC 920.56 OIV MA-AS2-01A AOAC 920.50 ASTM 4052 | X | Tek matriks | X |  |  |  |  | X
58 | Yoğunluk/Bağıl Yoğunluk | Bira | AOAC 920.49 AOAC 945.06 | X | Tek matriks | X |  |  |  |  | X
59 | Yoğunluk/Bağıl Yoğunluk | Süt, Ayran | TS 1018 | X | Tek matriks | X |  |  |  |  | X
60 | Yoğunluk/Bağıl Yoğunluk | Yemeklik Bitkisel Yağlar | TS 894 | X | Tek matriks | X |  |  |  |  | X
61 | pH Tayini | Gıda katkı maddeleri | Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
62 | pH Tayini | Meyve ve Sebze Ürünleri | TS 1728 ISO 1842 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
63 | pH Tayini | Et ve Et Ürünleri | TS 3136 ISO 2917 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
64 | pH Tayini | Meyve ve Sebze Suları | TS EN 1132 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
65 | pH Tayini | Üzüm Pekmezi | TS 3792 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
66 | pH Tayini | Su | TS EN ISO 10523 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
67 | pH Tayini | Asitli Gıdalar | AOAC 981.12 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
68 | pH Tayini | Bira | TS 2259 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
69 | pH Tayini | Un | AOAC 943.02 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
70 | pH Tayini | Kakao Ürünleri | AOAC 970.21 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
71 | pH Tayini | Şarap | AOAC 960.19 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
72 | pH Tayini | Çözünebilir Kahve | TS 5389 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
73 | pH Tayini | Tereyağı | TS ISO 7238 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
74 | pH Tayini | Peynir | TS 2176 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
75 | Randıman | Çeltik | TGK Tebliğ No:2002/11 TS 3997 | X | Tek matriks | X |  |  |  |  | X
76 | Refraktometrik Rutubet Tayini, | Bal | TS 13365 AOAC 969.38 IHC 2009 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
77 | Renk (Hunter Lab) Tayini | Domates salçası | TS 1466 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
78 | Rutubet Miktarı Tayini (Toluen Metodu) | Çeşitli Gıdalar | TS EN ISO 2825 TS ISO 939 TGK Baharat Tebliği –2013/12 AOAC 986.21 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
79 | Rutubet Tayini (Karl Fischer) | Çeşitli Gıdalar | TS ISO 11817 AOAC 977.10 TS ISO 760 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
80 | Rutubet / Kuru Madde | Baklagiller | TS ISO 24557 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
81 | Rutubet / Kurutma Kaybı | Şeker | TS 861 TGK 2002/26 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
82 | Rutubet / Kuru Madde | Ekmek, Yufka | TS 5000 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
83 | Rutubet / Kuru Madde | Tahıl ve Tahıl Ürünleri | TS EN ISO 712-1 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
84 | Rutubet / Kuru Madde | Tuz | TS 933 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
85 | Rutubet / Kuru Madde | Süt tozu | TS 1329 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
86 | Rutubet / Kuru Madde | Koyulaştırılmış Süt ve Süttozu | TGK 2002/16 TS 7790 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
87 | Rutubet / Kuru Madde | Peynir ve işlenmiş Peynir, Tereyağ | TS EN ISO 5534 | X | Tek matriks (Peynir ve Tereyağ) | X | X |  |  |  | X
88 | Rutubet / Kuru Madde | Süt, Krema, Kaymak | TS 1018 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
89 | Rutubet / Kuru Madde | Et ve Et Ürünleri | TS ISO 1442 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
90 | Rutubet ve Uçucu Madde | Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar | TS EN ISO 662 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
91 | Rutubet ve Uçucu Madde | Yağlı Tohumlar | TS EN ISO 665 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
92 | Rutubet ve Uçucu Madde | Yağlı Tohum Kalıntıları | TS ISO 771 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
93 | Rutubet / Kuru Madde | Çiğ Çekirdek Kahve | TS 2314 TS ISO 6673 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
94 | Rutubet / Kuru Madde | Çözünebilir Kahve | TS ISO 3726 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
95 | Rutubet / Kuru Madde | Meyve Sebze Ürünler | TS 1129 ISO 1026 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
96 | Rutubet / Kuru Madde | Glukoz şurupları, Lokum, Salça | TS 1208 ISO 1742 TGK 2002/26 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
97 | Rutubet / Kuru Madde | Dekstroz, Tahin, Tahin Helvası; Hazır Kek, Yaz Helvası | TS 1201 EN ISO 1741 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
98 | Rutubet / Kuru Madde | Nişasta, Hazır Çorbalar | TS 1252 EN ISO 1666 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
99 | Rutubet / Kuru Madde | Bebek Mamaları | TS 11983 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
100 | Rutubet / Kuru Madde | Baharatlar | TS ISO 939 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
101 | Rutubet / Kuru Madde | Yem, Polen | RG 29955 TS 6321 TS 6318 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
102 | Rutubet / Kuru Madde | Çay | TS 1562 TS 1561 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
103 | Rutubet / Kuru Madde | Öğütülmüş Kahve, Toz Kakao | TS EN ISO 11294 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
104 | Rutubet / Kuru Madde | Gıda katkı maddeleri | Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
105 | Rutubet / Kuru Madde | Kazein -Kazenat | TS ISO 5550 TGK 2002/18 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
106 | Rutubet / Kuru Madde | Laktoz | FCC V 2004: pg 241 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
107 | Rutubet / Kuru Madde | Fruktoz | FCC V 2004: pg 185 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
108 | Rutubet / Kurutma Kaybı | Toz Meşrubat | TS 7058 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
109 | Rutubet / Kuru Madde | Çikolata | TS 7800 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
110 | Rutubet / Kuru Madde | Ekmek Mayası | TS 3522 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
111 | Rutubet / Kuru Madde | Sirke | AOAC 930.35 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
112 | Rutubet / Kuru Madde | Kuru Kayısı, Kuru Üzüm | TS 485 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
113 | Rutubet / Kuru Madde | Kuru İncir | TS 541 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
114 | Rutubet / Kuru Madde | Kuru Meyve ve Sebze( Kuru Bezelye, Kurutulmu Şeftali, Kurutulmuş Taze Fasulye) | TS 3687 ISO 7703 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
115 | Rutubet / Kuru Madde | Mısır | TS EN ISO 6540 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
116 | Rutubet / Kuru Madde | Tatlı Badem-İç | TS 1278 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
117 | Rutubet / Kuru Madde | Kakao Çekirdeği | TS ISO 2451 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
118 | Toplam Katı Madde | Dondurma, Kullanım Suları | TS ISO 3728 SM 2540 B (Kullanım Sularında tekrarlanabilirlik ve ölçüm belirsizliği yeterlidir. | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
119 | Sedimantasyon Analizi | Buğday ve Buğday Unu | TS EN ISO 5529 | X | Tek matriks | X |  |  |  |  | X
120 | Beklemeli Sedimentasyon | Buğday ve Buğday Unu | TS EN ISO 5529 | X | Tek matriks | x |  |  |  |  | x
121 | Sınıf Özellikleri (5) | Çeşitli Gıdalar | Ürünle ilgili Türk Gıda Kodeksi Tebliğleri ve Türk Standartları | X
122 | Dolum Oranı (%) | Konserve Gıdalar | TS 2664 | X
123 | Su Aktivitesi | Gofret, Et ve Konservelerde | TS 7474 AOAC 978.18 TS 1069 TS ISO 21527-2 ISO 18787 | X | Tek matriks | X |  |  |  |  | X
124 | Su Ekstraktı ve Suda Çözünen Madde/Ekstrakt Tayini | Siyah Çay, Baharat , Öğütülmüş Kahve | TS ISO 9768 AOAC 920.104 TS 2136 | X | Tek matriks | X |  |  |  |  | X
125 | Suda Çözünebilen katı madde (Briks) Tayini | Meyve ve Sebze Mamülleri | TS ISO 2173 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
126 | Suda Çözünebilen katı madde (Briks) Tayini | Glikoz Şurubu, Şeker Şurupları | TS ISO 1743 AOAC 932.14 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
127 | Suda Çözünebilen katı madde (Briks) Tayini | Meyve ve sebze suları | TS EN 12143 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
128 | Suda Çözünebilen katı madde (Briks) Tayini | Domates salçası ve püresi, Gazlı Alkolsüz İçecekler | TS 1466 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
129 | Suda Çözünebilen katı madde (Briks) Tayini | Biber Salçası, Püresi | TS 7896 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
130 | Suda Çözünebilen katı madde (Briks) Tayini | İnsan Tüketimine Sunulan Şekerler | TGK 2002/26 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
131 | Suda Çözünen Kül (Toplam Küle Göre) | Çay, Öğütülmüş Kahve | TS 1565 | X | Tek matriks | X |  |  |  |  | X
132 | Suda Çözünen Külde Alkalilik (KOH cinsinden) | Çay, Kahve, | TS 1567 | X | Bir çay ürünü,bir kahve ürünü | X |  |  |  |  | X
133 | Suda Çözünen Külde Alkalilik (KOH cinsinden) | Çözünebilir Kahve | TS 5389 | X | Tek matriks | X |  |  |  |  | X
134 | Suda Çözünmeyen Madde Tayini | Bal | TS 3036 IHC 2009 | X | Tek matriks | X |  |  |  |  | X
135 | Suda ve Asitte Çözünmeyen Madde Miktarı Tayini | Tuz | TS 1346 AOAC 925.55 | X | Tek matrix | X |  |  |  |  | X
136 | Suya Geçen Madde Tayini, Pişme Durumu | Makarna, Bulgur | TS 1620 | X
137 | Sülfatlandırılmış Kül | Gıdalar ve Gıda Katkı Maddeleri | Food Chemical Codex, appendix IIC, sayfa 751- 752, (1996) TS 6361 EN ISO 5809 TS 2600 | X | Tek matriks | X | X |  |  |  | X
138 | Toplam Çözünmüş Katı Madde Analizi | Kullanım Suyu | SM 2540 C | X |  | X |  |  |  |  | X
139 | Tortu/ Çökelti | Yağlar | TS 894 TS 15301 TGK 2004/35 TS 12550 | X
140 | Tuzluluk (%) (Kullanım Sularında) | Kullanım Suları | TS 8108 | X | Tek matriks | X |  |  |  |  | X
141 | Viskozite | Bitkisel Gıdalar | ASTM F1080-93(2008) Standard Test Method for Determining the Consistency of Viscous Liquids Using a Consistometer, Bookfield DV-II+Pro Viscometer NO:M03-165-E021, AOAC 974.07 Viscosity of Beer, 1974 | X | Çikolata,Salça | X |  |  |  |  | X
142 | Yabancı Madde(6) | Çeşitli Gıdalar | Ürünle ilgili Türk Gıda Kodeksi Tebliğleri Türk Standartları ve Uluslararası Geçerli Metotlar | X
143 | Hava Boşluğu | Tavuk Yumurtası | TS 1068 | X | Tek matriks | X |  |  |  |  | X(7)
144 | Mikroskobik Analiz (8) | Yem, yenilebilir nişasta ve pirinç unu ve Baharat | Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik 29955 sayılı ResmiGazete TS 9183 Türk Farmakopesi | X
145 | HCl'de Çözünmeyen Kül | Yem | 29955 Sayılı Resmi Gazete Yemlerin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik, TS ISO 5985 | X | Tek matriks | X |  |  |  |  | X
146 | HCl'de Çözünmeyen Kül | Baharatlar | TS 2133 ISO 930 | X | Tek matriks | X |  |  |  |  | X
147 | HCl'de Çözünmeyen Kül | Çay ve Kahve | TS 1566 ISO 1577 | X | Tek matriks | X |  |  |  |  | X
148 | HCl'de Çözünmeyen Kül | Meyve ve sebze mamulleri | TS ISO 763 | X | Tek matriks | X |  |  |  |  | X
149 | HCl'de Çözünmeyen Kül | Bisküvi, Hububat Mamülleri | TS 2383 | X | Tek matriks | X |  |  |  |  | X
150 | HCl'de Çözünmeyen Kül | Yağlı Tohum Küspeleri | TS ISO 735 | X | Tek matriks | X |  |  |  |  | X
151 | Hacim Genişlemesi | Süt Esaslı Dondurma | TS 4265 | X
152 | Polen Oranı (9) | Bal | Tarım ve Orman Bakanlığı Balda Polen Oranı Analizi Standart Metodu | X | Her bir botanik kaynak için ayrı matriks | X |  |  |  |  | X
153 | Ekstensograf | Buğday Unu | AACC International Method 54-10 | X
154 | Farinograf | Buğday Unu | AACC International Method 54-21 | X
155 | Alveograf | Buğday Unu | ICC 121, ISO 5530-4, AACC International Method 54-30A | X
156 | Yağsız Kuru Madde Tayini | Tereyağ, Süt | TS 1331 TS 1018 | X |  | X | X |  |  |  | X
157 | Yağ Tayini | Tereyağ | TS 1331 | X |  | X | X |  |  |  | X
158 | Buharlaştırma Kalıntısı / Kuru Madde | Distile Alkollü İçkiler | TGK 2017/9 | X |  | X | X |  |  |  | X
NOT: Yukarıdaki tabloda yer alan analizler, metot kaynakları ve ürün grupları haricinde laboratuvarlar yeni analiz, metot ve ürün gruplarında kapsam genişletme yapacağı zaman ulusal ve uluslararası geçerliliği olan metotları kullanabilir. Bu durumda tabloda belirtilen performans kriterlerini yapmakla yükümlüdür.
AÇIKLAMALAR:
(1)Ağırlık Konrolü (Brüt ve Net Ağırlık, Gramaj) Analizinde ölçüm belirsizliği terazinin kalibrasyon sertifikasında yazan teraziye ait ölçüm belirsizliğidir. Mevzuattaki tolerans değerlerini kullanmak önceliklidir.( Ekmekte ve yumurtada olduğu gibi)
(2) Türk Gıda Kodeksi Tebliğlerinde tanımlı ürünlerde Tebliğde belirtilen elekler,diğer ürünlerde kapsam dahilinde Türk Standartlarında yer alan elekler kullanılmalıdır. Elek Analizi kapsamında Türk Gıda Kodeksi ve Türk Standartlarında yer alan elekler ve yardımcı ekipman (kumpas vb.) bulundurulması zorunludur..
(3) Türk Gıda Kodeksi Sofralık Zeytin tebliğindeki tolerans değeri ölçüm belirsizliği yerine kullanılır.
(4),(5) Analizle ilgili çalışma talimatlarını hazırlamak ve metot kaynaklarını bulundurmakla yükümlüdür
(6) Analizle ilgili çalışma talimatlarını hazırlamak ve metot kaynaklarını bulundurmakla yükümlüdür. Türk Gıda Kodeksi tebliğlerinde ve Türk Standartlarında yabancı madde tanımı bulunmayan ürünlerde metot kaynağı olarak 5996 sayılı kanunun 21. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi veya Gıda Hijyen Yönetmeliğinin 18. maddesinin 1. fıkrası uygulanır.
(7) Analiz Sonucu değerlendirilirken önce Ölçüm Belirsizliği sonra Tolerans Değeri uygulanır.
(8) Performans kriterleri olarak yanlış negatif, yanlış pozitif, LOD50, Gözlenen ve Beklenen Sonuçların uyumu kullanılmalı. Her bir matriks için ayrı bir verifikasyon çalışması yapılmalıdır.Tağşiş materyali olarak eklenen ürünlerden ( Nişasta, mercimek kepeği gibi) LOD50 seviyesinde çalışma yapmak yeterlidir.
(9) Bitkisel Orijini belli olan ballarda her bir matriks için verifikasyon çalışması yapılmalıdır.
(10) Özel ortam, eğitimli personel gerektiren analizler duyusal analizler kapsamında, mevzuata uygunlukla ilgili analizler organoleptik analizler kapamında yapılacaktır. Duyusal analiz yapan Laboratuvarlar Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliğinin 8/c ve 9/d maddelerindeki koşulları sağlamakla yükümlüdür.