## Risk
No | Risk Grubu/Kaynağı | Risk Tanımı | Tehlike Türü | Tehlikeli Olay (Olası Tehlikenin Sebebi) | Riskin Olasılığı | Riskin Şiddeti | Risk Skoru | Risk Durumu | Mevcut Durum/ Mevcut Kontrol Önlemi | Yasal Uygunluk
1 | Bakımsızlık | Servis borularından ve diğer bağlantılardan alınan sudaki kurşun | Kimyasal Kontaminasyon | Dahili borulardan veya kurşun lehimden kaynaklanan çözünmüş kurşundan kaynaklanır | 4 | 3 | 12 | Yüksek | Eski yerleşimlerde hem korozyon hem de galvaniz borular kullanılmakta Özel mülklerdeki bina içi hatların kontrolü idare'de olmadığı için eski borular hizmet etmektedir
2 | Genel Risk | Servis borusunun sızdırması sonucu beslemedeki suyun kirlenmesi veya basınç sorunları | Mikrobiyal Kontaminasyon Basınç kaybı | Sızdıran servis borusu nedeniyle giriş | 2 | 2 | 4 | Düşük
3 | Tasarım Hatası | Yetersiz kurulum prosedürlerinin neden olduğu yetersiz veya hasarlı yeni bağlantıların bir sonucu olarak beslemedeki suyun kirlenmesi. | Kimyasal Kontaminasyon Mikrobiyal Kontaminasyon | Kötü kurulum ve uygun uygulama kurallarına uyulmaması nedeniyle yetersiz veya hasarlı yeni bağlantıların bir sonucu olarak | 1 | 2 | 2 | Düşük
4 | Genel Risk | Korozyondan kaynaklanan sızıntı sonucu oluşan basınç sorunları | Basınç kaybı | Koruma veya bakım eksikliği nedeniyle bakır boruların korozyona uğramasından kaynaklanan sızıntılardan kaynaklanan | 2 | 3 | 6 | Orta
5 | Genel Risk | Yetersiz depolama tesisi tasarımı veya dahili boru tesisatı nedeniyle artan su sıcaklığı | Kimyasal Kontaminasyon Mikrobiyal Kontaminasyon | Uygun olmayan depolama tesisi/yalıtım eksikliği nedeniyle gerekli sıcaklığın üzerinde yerinde depolama nedeniyle ılık su | 1 | 3 | 3 | Düşük
6 | Genel Risk | Artan sıcaklığın neden olduğu klor kalıntısı kaybının bir sonucu olarak beslemedeki suyun kirlenmesi | Mikrobiyal Kontaminasyon | Sıcaklık artışından dolayı bakiye klor kaybından kaynaklanır | 2 | 3 | 6 | Orta
7 | Tasarm Hatası | Uygun olmayan sıhhi tesisat nedeniyle beslemedeki suyun kirlenmesi | Kimyasal Kontaminasyon Mikrobiyal Kontaminasyon | Uygun olmayan tesisat malzemelerinin kullanımından kaynaklanır | 2 | 3 | 6 | Orta | Eski yerleşimlerde hem korozyon hem de galvaniz borular kullanılmakta Özel mülklerdeki bina içi hatların kontrolü idare'de olmadığı için eski borular hizmet etmektedir
8 | Bakımsızlık | Depolama tankının durumu veya bakım yapılmaması sonucu beslemedeki suyun kirlenmesi. | Mikrobiyal Kontaminasyon | Muayene/bakım eksikliği nedeniyle sahadaki depolama tanklarının kötü durumundan kaynaklanır | 4 | 5 | 20 | Çok Yüksek
9 | Genel Risk | Tankerle su temini yapılan bölgelerde yetersiz hijyen uygulaması sonucu beslemedeki suyun kirlenmesi | Kimyasal Kontaminasyon Mikrobiyal Kontaminasyon | Uygun hijyen uygulamasının yapılmaması nedeniyle kontaminasyon girişinin bir sonucu olarak | 1 | 1 | 1 | Düşük