## Sayfa1
T.C. TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanlığı
Pestisit Analizi Metot Birlikteliği Performans Kriterleri Tablosu
SIRA NO | ANALİZ ADI | ÜRÜN GRUBU | METOT | CİHAZ | ÇALIŞMA YAPILACAK ÜRÜN GRUPLARI |  |  | Kesinlik |  | Gerçeklik | Geri Kazanım | Doğrusallık | Ölçüm Limiti (LOQ) | Tespit Limiti (LOD) | Ölçüm belirsizliği | Yanlış Pozitiflik | Yanlış Negatiflik
[8 empty] | Tekrarlanabilirlik | Tekrarüretilebilirlik
1 | Pestisit | Gıda | AOAC 2007.01 (Journal of AOAC İnternational Vol.90, No2), TS EN 15662, Netherlands Methods Part1-2-3 1996, German Federal Act 99 Article 35 (DFG S 19), | GC-MS, GC-MS/MS, LC-MS/MS | Bitkisel Gıdalar | Yüksek su içerikli* | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Yüksek asit ve yüksek su içerikli* | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Yüksek şeker ve düşük su içerikli | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Yüksek yağ ve çok düşük/orta su içerikli | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Yüksek nişasta ve/veya protein ve düşük su ve yağ içerikli | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Zor veya özgün ürünler | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
|  |  | AOAC 2007.01 (Modifiye), TS EN 15662(Modifiye), j.of the Hygenic Society of Japan 2015 56(1) 19-30, Food Chemistry 138 (2013) 2306-2311 |  | Et (kas) ve Su Ürünleri | Kırmızı et | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Beyaz Et |  | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Sakatat |  | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Balık |  | X | X | X |  | X | X |  | X
|  |  | AOAC 2007.01 (Journal of AOAC İnternational Vol.90, No2), TS EN 15662 |  | Süt ve Süt Ürünleri | Süt | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Peynir |  | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Süt ürünü |  | X | X | X |  | X | X |  | X
|  |  | J. Of Chromotography A 830/1999 473-476, AOAC 2007.01(Journal of AOAC İnternational Vol.90, No2) |  | Yumurtalar | Yumurta | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
|  |  | AOAC 2007.01 (Modifiye), TS EN 15662(Modifiye), German Federal Act 99 Article 35 (DFG S 19), Chemosphere, Vol 77, 2009, 673-678 |  | Hayvansal kaynaklı gıdalardan elde edilen yağlar | Hayvansal kaynaklı gıdadan elde edilen yağ | 1 Ürün (Tereyağı) | X | X | X |  | X | X |  | X
2 | Pestisit | Yem | AOAC 2007.01 (Journal of AOAC İnternational Vol.90, No2), TS EN 15662, A mini-multi residue method for the analysis of pesticide residues in low fat products.CVUA Stuttgart | GC-MS, GC-MS/MS, LC-MS/MS | Bitkisel | Yüksek su içerikli | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Yüksek asit ve yüksek su içerikli | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Yüksek yağ ve çok düşük su içerikli | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Orta yağ ve düşük su içerikli ürünler | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Yüksek nişasta ve/veya protein ve düşük su ve yağ içerikli | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Zor veya özgün ürünler | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
|  |  | J. Of Chromotography A 830/1999 473-476 AOAC 2007.01 (Modifiye), TS EN 15662(Modifiye), German Federal Act 99 Article 35 (DFG S 19), PAM VOL I 82-1(SECTION 211.13), PAM VOL I 1982-1994 |  | Et ve Su Ürünleri | Hayvansal ürün bazlı kompozit yem | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[5 empty] | Süt ve süt ürünleri | SÜT | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
3 | Pestisit | Kullanım Suyu | EPA 1668 A, EPA 507-508, J. Of Chromotography A 1028 (2004) 63-74, EPA 8081 A, Aplikasyon Notları ABSCIEX, Moving Your Old GC Methods to LC-MS/MS Technology to Enhance and Accelerate Environmentaland Food Testing. | GC-MS, GC-MS/MS, LC-MS/MS | Kullanım suyu |  | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
4 | Pestisit | Bebek ve küçük çocuk ek gıdaları, bebek formülleri ve devam formülleri | AOAC 2007.01 (Journal of AOAC İnternational Vol.90, No2), TS EN 15662, Netherlands Methods Part1-2-3 1996, AOAC 2007.01 (Modifiye), TS EN 15662(Modifiye) j.of the Hygenic Society of Japan 2015 56(1) 19-30, AOAC 2007.01 (Journal of AOAC İnternational Vol.90, No2), |  | Bitkisel Gıdalar | Yüksek su içerikli | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Yüksek asit ve yüksek su içerikli | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Yüksek şeker ve düşük su içerikli | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Yüksek yağ ve çok düşük/orta su içerikli | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Yüksek nişasta ve/veya protein ve düşük su ve yağ içerikli | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[5 empty] | Et ve Su Ürünleri | Temel bileşeni et ve/veya su ürünü olan tahıl bazlı olmayan ek gıda | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[5 empty] | Süt ve Süt Ürünleri | Süt | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Peynir | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Süt ürünü | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[5 empty] | Hayvansal kaynaklı gıdalardan elde edilen yağlar | Hayvansal kaynaklı gıdadan elde edilen yağ | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
5 | Pestisit - Dithiokarbamat Grubu (Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, Thiram ve Ziram dahil Dithiocarbamatlar; CS2 cinsinden) | Bitkisel Gıdalar | J. Agric. Food Chem. 2001, 49, 2152-2158 Acta .chim Slov 2006 53 100-104, TS EN 12396-2 EURL CRM Dithiocarbomate as CS2, 2009, Keppel GE 1969 Keppel GE 1971 | GC-MS, GC-MS/MS, LC-MS/MS | Bitkisel Gıdalar | Yüksek su içerikli | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Yüksek asit ve yüksek su içerikli | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Yüksek şeker ve düşük su içerikli | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Yüksek yağ ve çok düşük/orta su içerikli | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Yüksek nişasta ve/veya protein ve düşük su ve yağ içerikli | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Zor veya özgün ürünler | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
6 | Pestisit-Quat Grubu | Gıda | QuPPe Method | LC-MS/MS | Bitkisel Gıdalar | Yüksek su içerikli | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Yüksek asit ve yüksek su içerikli | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Yüksek şeker ve düşük su içerikli | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Yüksek yağ ve çok düşük/orta su içerikli | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Yüksek nişasta ve/veya protein ve düşük su ve yağ içerikli | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Zor veya özgün ürünler | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[5 empty] | Et (kas) ve Su Ürünleri | Kırmızı et | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Beyaz Et |  | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Sakatat |  | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Balık |  | X | X | X |  | X | X |  | X
[5 empty] | Süt ve Süt Ürünleri | Süt | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Peynir |  | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Süt ürünü |  | X | X | X |  | X | X |  | X
[5 empty] | Yumurtalar | Yumurta | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[8 empty] | X | X | X |  | X | X |  | X
[5 empty] | Hayvansal kaynaklı gıdalardan elde edilen yağlar | Hayvansal kaynaklı gıdadan elde edilen yağ | 1 Ürün (Tereyağı) | X | X | X |  | X | X |  | X
7 | Pestisit-Yüksek Polarlı | Bitkisel Gıdalar | QuPPe Method | LC-MS/MS, IC-MS/MS | Bitkisel Gıdalar | Yüksek su içerikli | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Yüksek asit ve yüksek su içerikli | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Yüksek şeker ve düşük su içerikli | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Yüksek yağ ve çok düşük/orta su içerikli | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Yüksek nişasta ve/veya protein ve düşük su ve yağ içerikli | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Zor veya özgün ürünler | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[5 empty] | Et (kas) ve Su Ürünleri | Kırmızı et | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Beyaz Et |  | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Sakatat |  | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Balık |  | X | X | X |  | X | X |  | X
[5 empty] | Süt ve Süt Ürünleri | Süt | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Peynir |  | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Süt ürünü |  | X | X | X |  | X | X |  | X
[5 empty] | Yumurtalar | Yumurta | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[5 empty] | Hayvansal kaynaklı gıdalardan elde edilen yağlar | Hayvansal kaynaklı gıdadan elde edilen yağ | 1 Ürün (Tereyağı) | X | X | X |  | X | X |  | X
8 | Naftalin (Naphthalene) | Arıcılık Ürünleri | Journal of AOAC 829 S.267-269 Journal of Chromatography A,829 (1998) 269-277, Analytical Science 2009 V:25 1301-1305, J.of Chromatography A 1083, (2005) 146-152, OJEC No I 248/15-21, Journal of ApiProduct and ApiMedical Science 2 (3), s. 87-92, SPME Metod 2000, J.AgricFood Chemistry 2001 2152-2158. | GC-MS, GC-MS/MS, LC-MS/MS | Bal |  | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[5 empty] | Petek |  | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
9 | Uçucu Organik Bileşikler(VOC) [Benzene, 1,2-Dichloroethane, Epichlorhydrine, Trichloroethene, Tetrachloroethene, Trihalometanlar (Chloroform-Trichloromethane-Bromoform-Tribromomethane), Dibromochloromethane, Bromodichloromethane) ve Vinyl Chloride] | Kullanım Suyu | EPA Method 524.2, Rev.4.1, 1995 | GC-MS | Kullanım Suyu |  | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X
10 | Gama glutamyl Beta Cyanoalenine | Kabuklu Kırmızı Mercimek | Dr. S. Premakumara, Sri Lanka, A Simple Thin Layer Chromatography Method to distinguish between vetch (Vicia sativa) and lentil (Lens culinaris), İşletme İçi (D. Enneking, Ph.D. TLC, WA6907) | TLC | Kabuklu Kırmızı Mercimek |  | 1 Ürün | [8 empty] | X | X
11 | Pestisit Analizi | Gıda Olarak Tüketilmeyen, Gıda üretimi amacıyla yetiştirilen yaprak, gövde, kök gibi bitki kısımları | AOAC 2007.01 (Journal of AOAC İnternational Vol.90, No2), TS EN 15662 Netherlands Methods Part1-2-3 1996, German Federal Act 99 Article 35 (DFG S 19), | GC-MS, GC-MS/MS, LC-MS/MS | Bitkisel Gıdalar | Yüksek su içerikli* | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
[6 empty] | Zor veya özgün ürünler | 1 Ürün | X | X | X |  | X | X |  | X
NOTLAR:
Bütün çalışmalarda "METOT TALİMATI" olmalıdır.
Pestisit Analizleri validasyon/verifikasyonuna ilişkin detaylar SANTE güncel dokümanında yer almaktadır.
Bir ürün grubu hem gıda hem yem için ortaksa (örneğin tahıllar), tek bir validasyon yeterlidir. (Bkz. SANTE/11312/2021)
*Ekstraksiyon aşamasında pH değişikliklerinin stabilize edilmesi için bir tampon kullanılıyorsa, bu ürün grupları birleştirilebilir. (Bkz. SANTE/11312/2021)
Metot sütununda yaygın olarak kullanılan bazı metotlar yer almaktadır.