## 50tezg halı
Proje Konusu: |  | 50 Tezgah Halı Dokumacılığı Aydınlatma Tesisatı
(36 Tezgah atölye 14 tezgahı evde )
Hazırlayan |  | Elk.Müh.Ahmet Z.ÖNDER
Keşif:2014
Sayfa:1
S.N | Poz No | Yapılan İşin Cinsi | Br | Mik | Br Fiatı TL | Tutarı TL
1 | 704-102 | Sıva üstü sac tablo | Ad | 1 | 49.5 | 49.5
2 | 724-402 | Anh.otm. sigorta 25 A.e ka. | " | 7 | 5.6 | 39.2
3 | 725-601 | Tek fazlı sayaç 10 A | " | 1 | 38 | 38
4 | 727-404 | 2x4mm² Nym kablo | m | 20 | 3.4 | 68
5 | 736-501 | Etanj normal sorti | Ad | 8 | 45.5 | 364
6 | 736-502 | " komütatör sorti | " | 2 | 59.5 | 119
7 | 736-504 | " paralel sorti | " | 2 | 23.5 | 47
8 | 740-105 | " priz sortisi | " | 3 | 47.5 | 142.5
9 | 742-124 | Tip L1 etanj arm. | " | 13 | 19.5 | 253.5
10 | 742-247 | Tip S1 1x40 W. flü.arm. | " | 1 | 29 | 29
11 | 742-248 | Tip S1 2x40 W. flü.arm. | " | 21 | 40.5 | 850.5
12 | 983-101 | Topraklama levhası | " | 1 | 272 | 272
[5 empty] | TOPLAM | 2272.2
[5 empty] | %18 KDV | 408.996
| NOT: |  |  |  | G:TOPLAM | 2681.196
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 yılı birim fiatlarına göre hazırlanmıştır.

## Zytn slmra
Proje Konusu: |  | Zeytin Salamura Aydınlatma Tes.
Hazırlayan |  | Elk.Müh.Ahmet Z.ÖNDER
Keşif 2014
Sayfa:1
S.N | Poz No | Yapılan İşin Cinsi | Br | Mik | Br Fiyatı TL | Tutarı TL
1 | 704-102 | Sıva üstü sac tablo | Ad | 1 | 49.5 | 49.5
3 | 724-402 | Anh.otm. sigorta 25 A.e ka. | " | 7 | 5.6 | 39.2
5 | 725-601 | Tek fazlı sayaç 10 A | " | 1 | 38 | 38
6 | 727-404 | 2x4 mm² NYM kablo | m | 20 | 3.4 | 68
7 | 736-501 | Etanj normal sorti | Ad | 6 | 45.5 | 273
8 | 736-502 | " kom. " | " | 5 | 59.5 | 297.5
9 | 736-504 | " par. " | " | 10 | 23.5 | 235
10 | 742-124 | Tip L1 etanj arm. | " | 14 | 19.5 | 273
11 | 742-284 | Tip U 2x40 W flü.arm | " | 12 | 48 | 576
12 | 983-101 | Topraklama levhası | " | 1 | 272 | 272
[5 empty] | TOPLAM | 2121.2
[5 empty] | % 18 KDV | 381.816
[5 empty] | G.TOPLAM | 2503.016
NOT:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 yılı birim fiatlarına göre hazırlanmıştır.

## 20tZytnFab
Proje Konusu: |  | 20T/G Kaps. Zeytinyağı Fab. Aydınlatma + Kuvvet Tes.
Hazırlayan |  | Elk.Müh.Ahmet Z.ÖNDER
Keşif:2014
Sayfa:1
S.N | Poz No | Yapılan İşin Cinsi | Br | Mik | Br Fiyatı TL | Tutarı TL
1 | 704-102 | Sıva üstü sac tablo | Ad | 1 | 49.5 | 49.5
2 | 704-104 | Sıva üstü sac tablo 0,4m2 | " | 1 | 82 | 82
3 | 704-105 | Sıva üstü sac tablo 0,5m2 | " | 1 | 104 | 104
4 | 705-102 | Gömme sac tablo | " | 1 | 56.5 | 56.5
5 | 713-405 | Pako şalter 3x40 A | " | 2 | 18.5 | 37
6 | 714-102 | Tumbler şalter 3x25 A | " | 10 | 5.75 | 57.5
7 | 715-310 | Termik mag. Şalter 3x200A | " | 1 | 273 | 273
8 | 718-522 | Kaçak akım kor. Şalt. | " | 2 | 83 | 166
9 | 724-103 | Bıçaklı sigorta 100 A | " | 3 | 10.5 | 31.5
10 | 724-201 | Buşonlu sigorta 25 A | " | 35 | 5.6 | 196
11 | 724-202 | Buşonlu sigorta 63 A | " | 6 | 7.85 | 47.1
12 | 725-102 | Voltmetre 500 V.a kadar | " | 1 | 19.5 | 19.5
13 | 725-201 | Voltmetre komütatörü 3 poz. | " | 1 | 9.55 | 9.55
14 | 725-702 | Üç fazlı sayaç 30 A.e kadar | " | 1 | 60 | 60
15 | 725-703 | Üç fazlı sayaç 50 A.e kadar | " | 1 | 75 | 75
16 | 725-904 | İşaret lambası | " | 12 | 3.6 | 43.2
17 | 726-304 | Borusuz toprak hattı 16 mm² | m | 6 | 4.3 | 25.8
18 | 726-305 | Borusuz toprak hattı 25 mm² | " | 10 | 5.6 | 56
19 | 727-523 | 3x25+16 mm² NYY kablo | " | 20 | 20.5 | 410
20 | 727-524 | 4x16 mm² NYY kablo | " | 34 | 15.5 | 527
21 | 727-526 | 4x6 mm² NYY kablo | " | 6 | 7.1 | 42.6
22 | 727-527 | 4x4 mm² NYY kablo | " | 20 | 4.7 | 94
23 | 727-528 | 4x2,5 mm² NYY kablo | " | 28 | 4 | 112
24 | 734-101 | Normal sorti | Ad | 7 | 35.5 | 248.5
25 | 734-102 | Kom. " | " | 4 | 45.5 | 182
26 | 734-104 | Paralel " | " | 8 | 18 | 144
27 | 735-101 | Priz sortisi | " | 2 | 35.5 | 71
28 | 735-102 | Güvenlik hattı priz sortisi | " | 3 | 45.5 | 136.5
29 | 736-501 | Etanj normal sorti | " | 2 | 45.5 | 91
30 | 736-502 | " kom. " | " | 4 | 59.5 | 238
31 | 736-504 | " par. " | " | 7 | 23.5 | 164.5
32 | 742-124 | Tip L1 armatürü | " | 28 | 19.5 | 546
33 | 742-248 | Tip S1 2x40 W. flü.arm. | " | 5 | 40.5 | 202.5
34 | 742-285 | " U 3x40 W " | " | 9 | 59.5 | 535.5
35 | 983-101 | Topraklama levhası | " | 4 | 272 | 1088
[5 empty] | TOPLAM | 6222.25
[5 empty] | % 18 KDV | 1120.005
[5 empty] | G.TOPLAM | 7342.255
NOT:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 yılı birim fiatlarına göre hazırlanmıştır.

## Çeltik
Proje Konusu: |  | 15 T/G Çeltik İşletme Fab..Aydınlatma-Kuvvet Tes.
Hazırlayan |  | Elk.Müh.Ahmet Z.ÖNDER
Keşif:2014
Sayfa 1
S.N | Poz No | Yapılan İşin Cinsi | Br | Mik | Br Fiyatı TL | Tutarı TL
1 | 701-102 | Sac pano 900 mm gen.de | Ad | 1 | 980 | 980
2 | 711-103 | Bıçaklı şalter 3x400 A | " | 1 | 70.5 | 70.5
3 | 718-201 | Kuru tip ter.kor.lu kon.3x10 A | " | 1 | 51 | 51
4 | 718-202 | " " 3x16A | " | 6 | 56.5 | 339
5 | 718-203 | " " 3x25A | " | 6 | 93.5 | 561
6 | 718-204 | " " 3x63A | " | 3 | 212 | 636
7 | 718-301 | Zaman rölesi 0-60 sn. | " | 1 | 52 | 52
8 | 724-101 | Bıçaklı sigorta 25 A | " | 6 | 10.5 | 63
9 | 724-102 | " 63 A | " | 6 | 10.5 | 63
10 | 724-103 | " 100 A | " | 3 | 10.5 | 31.5
11 | 724-105 | " 250 A | " | 3 | 20.5 | 61.5
12 | 724-201 | Buşonlu sig.25 A | " | 17 | 5.6 | 95.2
13 | 725-102 | Voltmetre 0-500 V | " | 1 | 19.5 | 19.5
14 | 725-202 | " komütatörü 4 poz. | " | 1 | 11 | 11
15 | 725-303 | Ampermetre 100-2000 A | " | 3 | 20 | 60
16 | 725-402 | Akım trafosu 501-2000/5 A | " | 3 | 23.5 | 70.5
17 | 725-904 | İşaret lambası | " | 3 | 3.6 | 10.8
18 | 726-301 | Topraklama hattı 4 mm² | m | 32 | 2.25 | 72
19 | 726-303 | " 10 mm² | " | 14 | 2.95 | 41.3
20 | 726-304 | " 16 mm² | " | 16 | 4.3 | 68.8
21 | 727-523 | 3x25+16 mm² NYY kablo | " | 32 | 20.5 | 656
22 | 727-525 | 4x10 mm² " | " | 28 | 9.25 | 259
23 | 727-527 | 4x4 mm² " | " | 16 | 4.7 | 75.2
24 | 727-528 | 4x2,5 mm² " | " | 36 | 4 | 144
25 | 736-501 | Normal sorti | Ad | 3 | 45.5 | 136.5
26 | 736-502 | Kom. " | " | 4 | 59.5 | 238
27 | 736-504 | Par. " | " | 8 | 23.5 | 188
28 | 741-101 | Üç fazlı priz ve motj. 3x25 A | " | 2 | 11 | 22
29 | 742-124 | Tip L1 armatür | " | 10 | 19.5 | 195
30 | 742-248 | Tip S1 2x40 W. flü.arm. | " | 10 | 40.5 | 405
31 | 983-101 | Topraklama levhası | " | 4 | 272 | 1088
[5 empty] | TOPLAM | 6764.3
[5 empty] | % 18 KDV | 1217.574
[5 empty] | G. TOPLAM | 7981.874
NOT:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 yılı birim fiatlarına göre hazırlanmıştır.

## 1000tsoğ Hv Kvv
Proje Konusu |  | 1000 T / Y Soğuk Hava Dep.Kuvvet tes.
Hazırlayan |  | Elk.Müh.Ahmet Z.ÖNDER
Keşif:2014
Sayfa:1
S.N | Poz No | Yapılan İşin Cinsi | Br | Mik | Br Fiyatı TL | Tutarı TL
1 | 701-202 | Ön ve arkadan kapaklı sac pan | Ad | 2 | 908 | 1816
2 | 710-100 | Bakır bara | kg | 15 | 16 | 240
3 | 713-101 | Pako şal. seçici tip 2x16 A | Ad | 24 | 8.05 | 193.2
4 | 713-102 | " " 2x25 A | " | 2 | 9.2 | 18.4
5 | 713-107 | " " 3x100 A | " | 2 | 57.5 | 115
6 | 716-111 | Kuru tip kor.clu 3x400 A şal. | " | 1 | 795 | 795
7 | 718-105 | Kuru tip kor.suz kont. 3x100 A | " | 1 | 257 | 257
8 | 718-201 | Kuru tip ter.kor.lu kon.3x10 A | " | 24 | 51 | 1224
9 | 718-202 | Kuru tip ter.kor.lu kont. 3.x16 A | " | 2 | 56.5 | 113
10 | 718-205 | Kuru tip ter.kor.lu kont.3x100 A | " | 2 | 366 | 732
11 | 718-301 | Zaman rölesi 0-60 sn. | " | 2 | 52 | 104
12 | 718-302 | " 1-10 dk. | " | 2 | 54.5 | 109
13 | 724-103 | Bıçaklı sigorta 100 A | " | 6 | 10.5 | 63
14 | 724-105 | " " 250 A | " | 3 | 20.5 | 61.5
15 | 724-201 | Buşonlu " 25 A | " | 78 | 5.6 | 436.8
16 | 725-102 | Voltmetre 0 - 500 V | " | 1 | 19.5 | 19.5
17 | 725-201 | Voltmetre kom. 3 poz. | " | 1 | 9.55 | 9.55
18 | 725-302 | Ampermetre 100 A.e kad. | " | 3 | 19 | 57
19 | 725-401 | Akım trafosu 100 -500/5 A | " | 1 | 20 | 20
20 | 725-731 | Üç faz ak-re syç 3x230/400 V | " | 1 | 416 | 416
21 | 725-904 | İşaret lambası | " | 24 | 3.6 | 86.4
22 | 726-101 | Topraklama hattı 4 mm² | m | 120 | 1.7 | 204
23 | 726-102 | Topraklama hattı 6 mm² | " | 10 | 2.05 | 20.5
24 | 726-207 | Topraklama hattı 50 mm² | " | 12 | 8.75 | 105
25 | 727-406 | 2x1,5 mm² NYM kablo | " | 320 | 2.9 | 928
26 | 727-416 | 4x4 mm² NYM kablo | " | 24 | 4.7 | 112.8
27 | 727-418 | 4x1,5 mm² NYM kablo | " | 416 | 3.5 | 1456
28 | 727-523 | 3x25+16mm NYY kablo | " | 20 | 20.5 | 410
29 | 780-119 | 2,5 mm² plastik izoleli kab. | " | 106 | 1 | 106
30 | 983-101 | Topraklama levhası | " | 4 | 272 | 1088
31 | 790-220 | Elk.mot. 45 kw (iki çift kut.lu) | " | 2 | 2320 | 4640
[5 empty] | TOPLAM | 15956.65
[5 empty] | % 18 KDV | 2872.197
[5 empty] | G.TOPLAM | 18828.847
NOT:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 yılı birim fiatlarına göre hazırlanmıştır.

## 1000TonAy
Proje Konusu |  | 1000 T / Y Soğuk Hava Dep.Aydınlatma
Hazırlayan |  | Elk.Müh.Ahmet Z.ÖNDER
Keşif:2014
Sayfa:1
S.N | Poz No | Yapılan İşin Cinsi | Br | Mik | Br FiyatıTL | Tutarı TL
1 | 704-101 | Sıva üstü sac tablo 0,1m2 | Ad | 1 | 40 | 40
2 | 704-102 | " " 0,2m2 | " | 1 | 49.5 | 49.5
3 | 706-100 | Anahtar tablosu | " | 1 | 8.4 | 8.4
4 | 713-603 | Pako şalter 2x40 A | " | 2 | 11.5 | 23
5 | 724-201 | Buşonlu sig. 25 A | " | 21 | 5.6 | 117.6
6 | 724-202 | " 63 A | " | 3 | 7.85 | 23.55
7 | 725-901 | İşaret lambası | " | 6 | 3.6 | 21.6
8 | 726-302 | Topraklama hattı 6 mm² | m | 9 | 2.7 | 24.3
9 | 727-404 | 2x4 mm² NYM kablo | " | 40 | 3.4 | 136
10 | 727-414 | 4x10 mm² NYM kablo | " | 3 | 10.5 | 31.5
11 | 727-415 | 4x6 mm² NYM kablo | " | 5 | 7.1 | 35.5
12 | 734-101 | Normal sorti | Ad | 5 | 35 | 175
13 | 734-102 | Kom. " | " | 3 | 45.5 | 136.5
14 | 734-104 | Par. " | " | 1 | 18 | 18
15 | 735-101 | Priz sortisi | " | 3 | 35.5 | 106.5
16 | 736-301 | Etanj normal sorti | " | 5 | 42 | 210
17 | 736-302 | " kom. " | " | 5 | 55 | 275
18 | 736-304 | " par. " | " | 18 | 18 | 324
19 | 740-103 | " priz " | " | 4 | 33 | 132
20 | 742-124 | " L 1 etanj arm. | " | 33 | 19.5 | 643.5
21 | 742-244/1 | " S 1-2x20 W flü. arm. | " | 4 | 29 | 116
22 | 742-248 | " S 1-2x40 W flü. arm. | " | 6 | 40.5 | 243
23 | 742-249 | " S1-3x40 W flü. arm. | " | 3 | 48 | 144
[5 empty] | TOPLAM | 3034.45
[5 empty] | % 18 KDV | 546.201
[5 empty] | G.TOPLAM | 3580.651
NOT:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 yılı birim fiatlarına göre hazırlanmıştır.

## 2000Ton Kvv
Proje konusu |  | 2000 T / Y Soğuk Hava Dep.Kuvvet tes:
Hazırlayan |  | Elk.Müh.Ahmet Z.ÖNDER
Keşif:2014
Sayfa:1
S.N | Poz No | Yapılan İşin Cinsi | Br | Mik | Br Fiyatı TL | Tutarı TL
1 | 701-202 | Önden ve arkadan kap. Pano | Ad | 2 | 872 | 1744
2 | 702-102 | İlave sac pano 900mm gen.de | " | 1 | 722 | 722
3 | 710-100 | Bakır bara | kg | 25 | 16 | 400
4 | 713-101 | Pako şalter seçici tip 2 x 16 A | Ad | 48 | 8.05 | 386.4
5 | 713-102 | " " 2 x 25 A | " | 2 | 9.2 | 18.4
6 | 713-109 | " " 3 x 160 A | " | 2 | 83 | 166
7 | 716-112 | Ter. Kor.clu.şalter 3 x 600 A | " | 1 | 1050 | 1050
8 | 718-107 | " " suz " 3 x 200 A | " | 4 | 426 | 1704
9 | 718-201 | " " " kont.3 x10 A | " | 48 | 51 | 2448
10 | 718-203 | " " " " 3 x 25A | " | 2 | 93.3 | 186.6
11 | 718-206 | " " " 3 x 160 A | " | 2 | 387 | 774
12 | 718-301 | Zaman rölesi 0-60 sn | " | 2 | 52 | 104
13 | 718-302 | " " 1-10 dk | " | 2 | 54.5 | 109
14 | 724-105 | Bıçaklı sigorta 250 A | " | 6 | 20.5 | 123
15 | 724-106 | " " 400 A | " | 3 | 27 | 81
16 | 724-201 | Buşonlu sigorta 25 A | " | 150 | 5.6 | 840
17 | 725-102 | Voltmetre ( 0 - 500 V ) | " | 1 | 19.5 | 19.5
18 | 725-201 | Voltmetre kom. 3 poz. | " | 1 | 9.55 | 9.55
19 | 725-303 | Ampermetre 100-2000 A.. | " | 3 | 20 | 60
20 | 725-402 | Akım trafosu 501-2000/5 A | " | 3 | 23.5 | 70.5
21 | 725-731 | Üç faz ak-re syç (3x230/400V) | " | 1 | 416 | 416
22 | 725-904 | İşaret lambası | " | 45 | 3.6 | 162
23 | 726-101 | Topraklama hattı 4 mm² | m | 240 | 1.7 | 408
24 | 726-105 | Topraklama hattı 25 mm² | " | 10 | 4.3 | 43
25 | 726-207 | Topraklama hattı 50 mm² | " | 12 | 8.75 | 105
26 | 727-406 | 2 x 1,5 mm² NYM kablo | " | 650 | 2.9 | 1885
27 | 727-416 | 4 x 4 mm² NYM kablo | " | 24 | 4.7 | 112.8
28 | 727-418 | 4 x 1,5 mm² NYM kablo | " | 850 | 3.5 | 2975
29 | 727-520 | 3 x 70+35 mm² NYY kablo | " | 20 | 44.5 | 890
30 | 780-119 | 1x2,5 mm² plastik izoleli kab. | " | 200 | 1 | 200
31 | 983-101 | Topraklama levhası | " | 4 | 272 | 1088
32 | 790-223 | Elk.mot.100 kw (iki çift kut.lu) | " | 3 | 5470 | 16410
[5 empty] | TOPLAM | 35710.75
[5 empty] | % 18 KDV | 6427.935
[5 empty] | G.TOPLAM | 42138.685
NOT:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 yılı birim fiatlarına göre hazırlanmıştır.

## 2000Ton Ay
Proje Konusu: |  | 2000 T / Y Soğuk Hava Dep.Aydınlatma tes.
Hazırlayan |  | Elk.Müh.Ahmet Z.ÖNDER
Keşif:2014
Sayfa:1
S.N | Poz No | Yapılan İşin Cinsi | Br | Mik | Br Fiyatı TL | Tutarı TL
1 | 704-101 | Sıva üstü sac tablo 0,1m2 | Ad | 1 | 40 | 40
2 | 704-102 | " " 0,2m2 | " | 2 | 49.5 | 99
3 | 706-100 | Lojman tipi sac tablo | " | 2 | 8.4 | 16.8
4 | 713-606 | Pako şalter seçici tip 3 x 63 A | " | 3 | 38 | 114
5 | 724-201 | Buşonlu sigorta 25 A | " | 31 | 5.6 | 173.6
6 | 724-202 | " 63 A | " | 6 | 7.85 | 47.1
7 | 725-901 | İşaret lambası | " | 9 | 3.6 | 32.4
8 | 726-302 | Topraklama hattı 6 mm² | m | 40 | 2.7 | 108
9 | 726-303 | Topraklama hattı 10 mm² | " | 9 | 2.95 | 26.55
10 | 727-413 | 4 x 16 mm² NYM kablo | " | 3 | 15 | 45
11 | 727-414 | 4 x 10 mm² NYM kablo | " | 9 | 10.5 | 94.5
12 | 727-415 | 4 x 6 mm² NYM kablo | " | 40 | 7.1 | 284
13 | 734-101 | Normal sorti | Ad | 5 | 35.5 | 177.5
14 | 734-102 | Kom . " | " | 3 | 45.5 | 136.5
15 | 734-104 | Par. " | " | 1 | 18 | 18
16 | 735-101 | Priz " | " | 3 | 35.5 | 106.5
17 | 736-301 | Etanj normal sorti | " | 10 | 42 | 420
18 | 736-302 | " kom. " | " | 10 | 55 | 550
19 | 736-304 | " par. " | " | 36 | 18 | 648
20 | 740-105 | " priz " | " | 6 | 47.5 | 285
21 | 742-124 | " L 1 etanj arm. | " | 54 | 19.5 | 1053
22 | 742-244/1 | " S1- 2 x 20 W flü. arm. | " | 7 | 29 | 203
23 | 742-248 | " S1 - 2 x 40 W flü. arm. | " | 3 | 40.5 | 121.5
24 | 742-249 | " S1 - 3 x 40 W flü. arm. | " | 6 | 48 | 288
[5 empty] | TOPLAM | 5087.95
[5 empty] | % 18 KDV | 915.831
[5 empty] | G.TOPLAM | 6003.781
NOT:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 yılı birim fiatlarına göre hazırlanmıştır.

## 10Baş Y aç Kl sis
Proje Konusu: |  | Ort. Müliyetinde Damızlık Sığır Yetiştiriciliği 10 Baş Yarı Açık Ahır (Kilitleme Sistemli) Aydınlatma Tes.
Hazırlayan : |  | A.Zeki ÖNDER
Keşif: 2014
Sayfa 1
SN | POZ.NO | Yapılan İşin Cinsi | BR. | MİK. | BR.FİYATI TL | TUTARI TL
1 | 707-101 | Loj. tipi sac tablo | Ad | 1 | 8.4 | 8.4
2 | 724-402 | Anh. Otm. Sig. 25 A. | " | 4 | 5.6 | 22.4
3 | 725-701 | Üç fazlı sayaç 10 A.e kad. | " | 1 | 38 | 38
4 | 727-404 | 2 x 4 mm² NYM kablo | m | 20 | 3.4 | 68
5 | 736-301 | Etanj nor. sorti | Ad | 2 | 42 | 84
6 | 736-302 | " kom. " | " | 4 | 55 | 220
7 | 736-304 | " par. " | " | 14 | 18 | 252
8 | 742-124 | Tip L1 etanj arm. | " | 4 | 19.5 | 78
9 | 742-247 | Tip S1 - 1 x 40 W. flü.arm. | " | 20 | 29 | 580
10 | 983-101 | Topraklama levhası | " | 1 | 272 | 272
[5 empty] | TOPLAM | 1622.8
[5 empty] | % 18 KDV | 292.104
[5 empty] | G.TOPLAM | 1914.904
NOT:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 yılı birim fiatlarına göre hazırlanmıştır.

## Kltr Mant Ay Kvv
Proje Konusu: |  | Ort Müliyetinde Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Kuvv. + Ay. Tesisatı
Hazırlayan : |  | A.Zeki ÖNDER
Keşif: 2014
SN | POZ.NO | Yapılan İşin Cinsi | BR. | MİK. | BR. FİYATI TL | TUTARI TL
1 | 704-102 | Sıva üstü sac tablo 0,2 m2 | Ad | 2 | 49.5 | 99
2 | 704-104 | Sıva üstü sac tablo 0,4 m2 | " | 1 | 82 | 82
3 | 713-404 | Pako şalter 3x25 A | " | 1 | 14 | 14
4 | 713-406 | Pako şalter 3x63 A | " | 1 | 18.5 | 18.5
5 | 713-407 | Pako şalter 3x100 A | " | 1 | 26.5 | 26.5
6 | 718-201 | Ter. Kor.clu.kont. 3x10 A | " | 3 | 51 | 153
7 | 721-601 | Yıldız/Üçgen şalter 3x25 A. | " | 2 | 421 | 842
8 | 724-201 | Buşonlu sigorta 25 A | " | 29 | 5.6 | 162.4
9 | 724-202 | Buşonlu sigorta 63 A | " | 6 | 7.85 | 47.1
10 | 724-402 | Anh. Otm. Sig. 25 A. | " | 43 | 5.6 | 240.8
11 | 725-601 | Tek fazlı sayaç 10 A.e kad. | " | 20 | 38 | 760
12 | 725-703 | Üç " 50 A. e kad. | " | 1 | 75 | 75
13 | 725-905 | İşaret lambası | " | 9 | 3.6 | 32.4
14 | 726-201 | Topraklama hattı 4 mm² | m | 120 | 1.8 | 216
15 | 726-304 | Topraklama hattı 16 mm² | " | 10 | 4.3 | 43
16 | 727-405 | 2x2,5 mm² NYM kablo | " | 400 | 3 | 1200
17 | 727-415 | 4x6 mm² NYM kablo | " | 20 | 7.1 | 142
18 | 727-416 | 4x4 mm² NYM kablo | " | 17 | 4.7 | 79.9
19 | 736-501 | Etanj nor. Ay. Sortisi | Ad | 13 | 45.5 | 591.5
20 | 736-502 | " kom. " | " | 23 | 59.5 | 1368.5
21 | 736-504 | " par. " | " | 6 | 23.5 | 141
22 | 740-105 | " priz " | " | 27 | 47.5 | 1282.5
23 | 741-101 | Üç faz priz 3x25 A | " | 1 | 11 | 11
24 | 742-124 | " L1 etanj arm. | " | 64 | 19.5 | 1248
25 | 742-248 | Tip S1 2x40 W. flü.arm. | " | 2 | 40.5 | 81
26 | 983-101 | Topraklama levhası | " | 21 | 272 | 5712
[5 empty] | TOPLAM | 14669.1
[5 empty] | % 18 KDV | 2640.438
[5 empty] | G.TOPLAM | 17309.538
NOT:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 yılı birim fiatlarına göre hazırlanmıştır.

## 100Baş Ko sun tp
Proje Konusu: |  | 100 Baş koyun Ağılı (Sund. Tipi ) Aydınlatma Tesisatı.
Hazırlayan : |  | A. Zeki ÖNDER
Keşif: 2014
Sayfa 1
SN | POZ.NO | Yapılan İşin Cinsi | BR. | MİK. | BR. FİYATI TL | TUTARI TL
1 | 707-101 | Loj. tipi sac tablo | Ad | 1 | 8.4 | 8.4
2 | 724-402 | Anh. Otm. Sig. 25 A. | " | 3 | 5.6 | 16.8
3 | 725-601 | Tek fazlı sayaç 10 A.e kad. | " | 1 | 38 | 38
4 | 727-404 | 2 x 4 mm² NYM kablo | m | 20 | 3.4 | 68
5 | 736-502 | Etanj kom. sorti | Ad | 3 | 59.5 | 178.5
6 | 736-504 | " par. " | " | 12 | 23.5 | 282
7 | 742-248 | Tip S1 2 x 40 W. flü.arm. | " | 18 | 40.5 | 729
8 | 983-101 | Topraklama levhası | " | 1 | 272 | 272
[5 empty] | TOPLAM | 1592.7
[5 empty] | % 18 KDV | 286.686
[5 empty] | G.TOPLAM | 1879.386
NOT:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 yılı birim fiatlarına göre hazırlanmıştır.

## 10 t man Kvv
Proje Konusu: |  | 10 T/G Mandıra Kuvvet Tes.
Hazırlayan: |  | A.Zeki Önder
Keşif: 2014
Sayfa: 1
SN | POZ.NO | Yapılan İşin Cinsi | BR. | MİK. | Br FİYATI TL | TUTARI TL
1 | 701-201 | Önden kapaklı sac pano | Ad | 5 | 832 | 4160
2 | 702-102 | İlave sac pano 900 mm | " | 1 | 722 | 722
3 | 704-105 | Sıva üstü sac tablo 0,5m2 | " | 2 | 104 | 208
4 | 713-604 | Pako şalter seçici tip 2x25 A | " | 28 | 15 | 420
5 | 713-605 | Pako şalter seçici tip 2x40 A | " | 5 | 23 | 115
6 | 713-606 | Pako şalter seçici tip 2x63 A | " | 3 | 38 | 114
7 | 713-607 | Pako şalter seçici tip 2x100 A | " | 6 | 53 | 318
8 | 724-103 | Bıçaklı sigorta 100 A | " | 126 | 10.5 | 1323
9 | 724-402 | Anh. Otm. Sig. 25 A. | " | 17 | 5.6 | 95.2
10 | 724-406 | Anh. Otm. Sig.3x16 A | " | 2 | 20.5 | 41
11 | 725-702 | Üç fazlı sayaç 30 A.e kad. | " | 1 | 60 | 60
12 | 725-901 | İşaret lambası | " | 24 | 3.6 | 86.4
13 | 726-304 | Topraklama hattı 16 mm² | m | 100 | 4.3 | 430
14 | 726-307 | Topraklama hattı 50 mm² | " | 15 | 9.75 | 146.25
15 | 727-413 | 4x16 mm² NYM kablo | " | 15 | 15 | 225
16 | 727-414 | 4x10 mm² NYM kablo | " | 75 | 10.5 | 787.5
17 | 727-415 | 4x6 mm² NYM kablo | " | 45 | 7.1 | 319.5
18 | 727-416 | 4x4 mm² NYM kablo | " | 25 | 4.7 | 117.5
19 | 727-417 | 4x2,5 mm² NYM kablo | " | 110 | 4 | 440
20 | 727-418 | 4x1,5 mm² NYM kablo | " | 150 | 3.5 | 525
21 | 727-522 | 3x35+16 mm² NYY kablo | " | 30 | 25 | 750
22 | 782-102 | Galvaniz sac kablo kanalı 2 mm | kg | 1050 | 9 | 9450
23 | 983-101 | Topraklama levhası | Ad | 4 | 272 | 1088
[5 empty] | TOPLAM | 21941.35
[5 empty] | % 18 KDV | 3522.41
[5 empty] | G.TOPLAM | 25463.76
NOT:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 yılı birim fiatlarına göre hazırlanmıştır.

## 10T G mndr AY
Proje Konusu |  | 10 T/G Mandıra Aydınlatma Tes.
Hazırlayan: |  | Elk. Müh. A.Zeki Önder
Keşif: 2014
Sayfa: 1
SN | POZ.NO | Yapılan İşin Cinsi | BR. | MİK. | BR. FİYATI TL | TUTARI TL
1 | 704-105 | Sıva üstü sac tablo 0,5 m2 | Ad | 1 | 104 | 104
2 | 724-402 | Anh. Otm. Sig. 25 A. | " | 10 | 5.6 | 56
3 | 724-406 | Anh. Otm. Sig.3x16 A | " | 2 | 20.5 | 41
4 | 725-901 | İşaret lambası | " | 3 | 3.6 | 10.8
5 | 726-301 | Topraklama hattı 4 mm2 | m | 30 | 2.25 | 67.5
6 | 726-304 | " 16 mm2 | " | 16 | 4.3 | 68.8
7 | 727-417 | 4x2,5 mm² NYM kablo | " | 200 | 4 | 800
8 | 735-101 | Priz sortisi | Ad | 15 | 35.5 | 532.5
9 | 736-501 | Etanj nor. sorti | " | 16 | 45.5 | 728
10 | 736-502 | " kom. " | " | 18 | 59.5 | 1071
11 | 736-503 | " vavyen " | " | 2 | 77 | 154
12 | 736-504 | " par. " | " | 26 | 23.5 | 611
13 | 740-105 | " priz " | " | 3 | 47.5 | 142.5
14 | 742-124 | Tip L1 armatür | " | 21 | 19.5 | 409.5
15 | 742-247 | Tip S1 1x40 W. flü.arm. | " | 6 | 29 | 174
16 | 742-248 | Tip S1 2x40 W. flü.arm. | " | 8 | 40.5 | 324
17 | 742-284 | Tip U 2x40 W. flü.arm. | " | 46 | 48 | 2208
18 | 815-101 | Telefon tes. Sortisi | " | 22 | 20.5 | 451
[5 empty] | TOPLAM | 7953.6
[5 empty] | % 18 KDV | 1431.648
[5 empty] | G.TOPLAM | 9385.248
NOT:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 yılı birim fiatlarına göre hazırlanmıştır.

## 5tgMnd Ay Revzyn
Proje Konusu |  | 5 T/G Mandıra Aydınlatma Tes.(Revizyon)
Hazırlayan: |  | Elk. Müh. A.Zeki Önder
Keşif: 2014
Sayfa: 1
SN | POZ.NO | Yapılan İşin Cinsi | BR. | MİK. | BR. FİYATI TL | TUTARI TL
1 | 713-404 | Pako Şalter | Ad | 1 | 14 | 14
2 | 718-520 | Kaçak Akım Korum Şalteri | " | 1 | 66 | 66
3 | 724-402 | Anh. Otm. Sigorta 25 A. | " | 9 | 5.6 | 50.4
4 | 734-101 | Nor. Ay. Sortisi | " | 7 | 35 | 245
5 | 734-102 | Kom.Ay. Sortisi | " | 19 | 45.5 | 864.5
6 | 734-104 | Paralel Ay. Sortisi | " | 28 | 18 | 504
7 | 735-102 | Gvnlik Hatlı Priz sortisi | " | 16 | 45.5 | 728
8 | 742-124 | Tip L1 arm. | " | 25 | 19.5 | 487.5
9 | 742-247 | Tip S1 1x40 W. flü.arm. | " | 5 | 29 | 145
10 | 742-248 | Tip S1 2x40 W. flü.arm. | " | 3 | 40.5 | 121.5
11 | 742-283 | Tip U 1x40 W. flü.arm. | " | 6 | 36 | 216
12 | 742-284 | Tip U 2x40 W. flü.arm. | " | 36 | 48 | 1728
13 | 780-119 | Plastil İzoleli Kab. 2.5 mm2 | m | 200 | 1 | 200
14 | 815-101 | Telefon tes. Sortisi | Ad | 2 | 20.5 | 41
15 | 845-103 | Televizyon Sortisi | " | 2 | 18.5 | 37
[5 empty] | TOPLAM | 5447.9
[5 empty] | % 18 KDV | 980.622
[5 empty] | G.TOPLAM | 6428.522
NOT:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 yılı birim fiatlarına göre hazırlanmıştır.

## 5tgMnd Kvv Rvzyn
Proje Konusu: |  | 5 T/G Mandıra Kuvvet Tes. (Revizyon)
Hazırlayan: |  | A.Zeki Önder
Keşif: 2014
Sayfa: 1
SN | POZ.NO | Yapılan İşin Cinsi | BR. | MİK. | BR. FİYATI TL | TUTARI TL
1 | 701-201 | Önden kapaklı sac pano | Ad | 6 | 832 | 4992
2 | 704-105 | Sıva üstü sac tablo 0,5m2 | " | 3 | 104 | 312
3 | 711-102 | Bıçaklı Şalter 3X200 A 'e kad. | " | 1 | 47.5 | 47.5
4 | 711-203 | Bıçaklı Şalt. 3X63 A'e kad. | " | 7 | 14 | 98
5 | 713-304 | Pako Şalt. 3X25 A'e kad. | " | 75 | 14 | 1050
6 | 715-309 | Term. Mny.Şalt. 3X100 A'e kad. | " | 1 | 195 | 195
7 | 724-102 | Bıçaklı Sigorta 63 A ya kadar | " | 21 | 10.5 | 220.5
8 | 724-407 | Anh. Otm. Sig. 3X40 A'e kad. | " | 50 | 21.5 | 1075
9 | 725-102 | Voltmetre 0-500 V'a kadar | " | 1 | 19.5 | 19.5
10 | 725-203 | Voltmetre komütatörü | " | 1 | 13 | 13
11 | 725-302 | Ampermetre | " | 3 | 19 | 57
12 | 725-731 | 3 faz. Akt-Reakt Elk. Sayaç | " | 1 | 416 | 416
13 | 725-903 | İşaret Lambadı | " | 27 | 3.6 | 97.2
14 | 726-304 | Topraklama hattı 16 mm² | m | 100 | 4.3 | 430
15 | 726-307 | Topraklama hattı 50 mm² | " | 20 | 9.75 | 195
16 | 727-522 | 3x35+16 mm² NYY kablo | " | 30 | 25 | 750
17 | 727-525 | 4x10 mm² NYY kablo | " | 40 | 9.25 | 370
18 | 727-526 | 4x6 mm² NYY kablo | " | 50 | 7.1 | 355
19 | 727-527 | 4x4 mm² NYY kablo | " | 40 | 4.7 | 188
20 | 727-528 | 4x2,5 mm² NYY kablo | " | 350 | 4 | 1400
21 | 727-529 | 4x1,5 mm² NYY kablo | " | 500 | 2.9 | 1450
22 | 782-102 | Galvaniz sac kablo kanalı 2mm | kg | 750 | 9 | 6750
23 | 983-101 | Topraklama levhası | Ad | 4 | 272 | 1088
[5 empty] | TOPLAM | 21568.7
[5 empty] | % 18 KDV | 3882.366
[5 empty] | G.TOPLAM | 25451.066
NOT:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 yılı birim fiatlarına göre hazırlanmıştır.

## Ort mül Dam Sığ 16baş
Proje Konusu: |  | Ort. Müliyetinde Damızlık Sığır Yetiştiriciliği 16 Baş Yarı Açık Ahır Ay Tes. (Kilitleme Sistemli)
Aydınlatma Tes.
Hazırlayan : |  | A.Zeki ÖNDER
Keşif: 2014
Sayfa: 1
SN | POZ.NO | Yapılan İşin Cinsi | BR. | MİK. | BR FİYATI TL | TUTARI TL
1 | 707-101 | Loj. tipi sac tablo | Ad | 1 | 8.4 | 8.4
2 | 724-402 | Anh. Otm. Sig. 25 A. | " | 4 | 5.6 | 22.4
3 | 725-601 | Tek fazlı sayaç 10 A.e kad. | " | 1 | 38 | 38
4 | 727-404 | 2 x 4 mm² NYM kablo | m | 20 | 3.4 | 68
5 | 736-301 | Etanj nor. sorti | Ad | 2 | 42 | 84
6 | 736-302 | " kom. " | " | 5 | 55 | 275
7 | 736-304 | " par. " | " | 18 | 18 | 324
8 | 742-124 | Tip L1 armatür | " | 1 | 19.5 | 19.5
9 | 742-247 | Tip S 1 - 1 x 40 W. flü.arm. | " | 26 | 29 | 754
10 | 983-101 | Topraklama levhası | " | 1 | 272 | 272
[5 empty] | TOPLAM | 1865.3
[5 empty] | %18 KDV | 335.754
[5 empty] | G.TOPLAM | 2201.054
NOT:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 yılı birim fiatlarına göre hazırlanmıştır.

## İşl.bin or.mül.bes.dam.ser.
Proje Konusu: |  | : İşl bin.Ortaklar Mülkiyetinde Besi sığırcılığı-Damızlık sığır yetiştiriciliği -Seracılık Aydınlatma
Hazırlayan: |  | A.Zeki ÖNDER
Keşif: 2014
Sayfa: 1
SN | POZ.NO | Yapılan İşin Cinsi | BR. | MİK. | BR.FİYATI TL | TUTARI TL
1 | 704-105 | Sıva üstü sac pano | Ad | 1 | 104 | 104
2 | 713-102 | Pako şalter 2x25 A | " | 1 | 9.2 | 9.2
3 | 718-501 | Kaçak A. Kor. Şal. 2x25 A. | " | 1 | 47 | 47
4 | 724-402 | Anahtarlı otm. Sig. 25 A. | " | 6 | 5.6 | 33.6
5 | 725-601 | Tek fazlı sayaç 10 A | " | 1 | 38 | 38
6 | 727-404 | 2 x 4 mm² NYM kablo | m | 20 | 3.4 | 68
7 | 736-502 | Etanj kom. sorti | Ad | 12 | 59.5 | 714
8 | 736-504 | " par. " | " | 5 | 23.5 | 117.5
9 | 740-105 | " priz " | " | 1 | 47.5 | 47.5
10 | 742-124 | Tip L1 armatür | " | 24 | 19.5 | 468
11 | 742-248 | Tip S1 2 x 40 W. flü.arm. | " | 10 | 36.5 | 365
12 | 983-101 | Topraklama levhası | " | 1 | 272 | 272
[5 empty] | TOPLAM | 2283.8
[5 empty] | % 18KDV | 411.084
[5 empty] | G.TOPLAM | 2694.884
NOT:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 yılı birim fiatlarına göre hazırlanmıştır.

## Süt sağım
Proje Konusu: Ort. Mülküyetinde Süt sağım Tesisi (30x10) + İşletme Binası
Aydınlatma+Kuvvet tesisatı
| Hazırlayan: | Ahmet Z. ÖNDER (Elk. Mühendisi)
Yıl:2014
Sayfa: 1
S.N | POZ NO | YAPILAN İŞİN CİNSİ | Br | MİK | BR FİYATI TL | TUTARI TL
1 | 701-201 | Önden kapaklı sac pano | Ad | 1 | 832 | 832
2 | 704-104 | Sıva üstü sac tablo | " | 4 | 82 | 328
3 | 712-102 | Bıçaklı şalter 3x200 A | " | 1 | 76 | 76
4 | 712-201 | Enversör şalter 3x63 A | " | 3 | 20 | 60
5 | 712-202 | Enversör şalter 3x25 A | " | 1 | 39.5 | 39.5
6 | 715-305 | TMŞ 3x16 A | " | 2 | 67 | 134
7 | 715-306 | TMŞ 3x25 A | " | 2 | 104 | 208
8 | 718-507 | Kaçak akım kor. Şalt. | " | 4 | 66 | 264
9 | 723-401 | Kompanzasyon bataryası | k.VAR | 30 | 77.5 | 2325
10 | 724-402 | Anh. Otm. Sigorta 25 A | Ad | 13 | 5.6 | 72.8
11 | 724-406 | Anh. Otm. Sigorta 3x16 A | " | 7 | 20.5 | 143.5
12 | 724-407 | Anh. Otm. Sigorta 3x40 A | " | 2 | 21.5 | 43
13 | 725-102 | Voltmetre | " | 1 | 19.5 | 19.5
14 | 725-203 | Voltmetre komütatörü | " | 1 | 13 | 13
15 | 725-303 | Ampermetre 100-2000 A | " | 3 | 20 | 60
16 | 725-731 | Üçfaz aktif-reaktif sayaç | " | 1 | 416 | 416
17 | 725-904 | İşaret lambası | " | 15 | 3.6 | 54
18 | 726-101 | Topraklama hattı 4mm2 | m | 100 | 1.7 | 170
19 | 726-102 | Topraklama hattı 6mm2 | " | 70 | 2.05 | 143.5
20 | 726-103 | Topraklama hattı 10mm2 | " | 50 | 2.7 | 135
21 | 727-505 | NYY Besleme hattı 2x4mm2 | " | 300 | 3.85 | 1155
22 | 727-522 | NYY Besleme hattı 3x35+16mm2 | " | 50 | 25 | 1250
23 | 727-524 | NYYBesleme hattı 4x16mm2 | " | 25 | 15.5 | 387.5
24 | 727-526 | NYYBesleme hattı 4x6mm3 | " | 60 | 7.1 | 426
25 | 734-101 | Normal ay. Sortisi | Ad | 9 | 35.5 | 319.5
26 | 734-102 | Kom. Sorti | " | 10 | 45.5 | 455
27 | 734-104 | Paralel sorti | " | 25 | 18 | 450
28 | 735-102 | G.H. Priz sortisi | " | 13 | 45.5 | 591.5
29 | 742-124 | Tip L1 Armatür. | " | 46 | 19.5 | 897
30 | 742-247 | Tip S1-1x40 W flü. Arm. | " | 12 | 29 | 348
31 | 742-248 | Tip S1-2x40 W flü. Arm. | " | 5 | 40.5 | 202.5
32 | 742-284 | Tip U1-2x40 W flü. Arm. | " | 10 | 48 | 480
33 | 815-101 | Tlf. tes. sortisi | " | 3 | 20.5 | 61.5
34 | 982-102 | 30x3,5mm Gal. Çelik lama | m | 100 | 11.3 | 1130
35 | 983-101 | Topraklama elektrdu | Ad | 4 | 272 | 1088
[5 empty] | TOPLAM | 14778.3
[5 empty] | % 18 KDV | 2660.094
[5 empty] | G. TOPLAM | 17438.394
NOT: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 yılı birim fiatlarına göre hazırlanmıştır.

## 25 Baş ahır
Proje Konusu:Ortakalr Mülkiyetinde 25 Baş Yarı Açık Ahır
Aydınlatma Tesisatı
| Hazırlayan: Ahmet Z. ÖNDER |  |  |  |  | Yıl :2014
Sayfa:1
S.N | POZ NO | YAPILAN İŞİN CİNSİ | BR | MİK | BR.FİYATI TL | TUTARI TL
1 | 704-104 | Sac tablo | Ad | 1 | 82 | 82
2 | 713-304 | Pako şalter | " | 1 | 14 | 14
3 | 718-501 | Kaçk akım kor.şalt. 2x25 A. | " | 1 | 47 | 47
4 | 724-402 | Anh.otm. Sigorta 25 A.e kad. | " | 5 | 5.6 | 28
5 | 725-601 | Tek faz sayaç | " | 1 | 38 | 38
6 | 725-904 | İşaret lambası | " | 3 | 3.6 | 10.8
7 | 726-101 | Topraklama hattı 4mm2 | m | 50 | 1.7 | 85
8 | 727-404 | NYM kablo 2x4 mm2 | " | 30 | 3.4 | 102
9 | 735-102 | G. hatlı priz sor. | Ad | 3 | 45.5 | 136.5
10 | 736-301 | Etanj nor. ay. Sor. | " | 4 | 42 | 168
11 | 736-302 | Etanj kom.ay. sor. | " | 2 | 55 | 110
12 | 736-303 | Etanj vavyen sor. | " | 1 | 65 | 65
13 | 742-124 | Tip L1 armatür | " | 9 | 19.5 | 175.5
15 | 742-247 | S1-1x40 W flü. Arm. | " | 3 | 29 | 87
16 | 742-248 | S1-2x40 W flü. Arm. | " | 17 | 40.5 | 688.5
17 | 983-101 | Toprak elektrodu | " | 1 | 272 | 272
[5 empty] | TOPLAM | 2109.3
[5 empty] | % 18 KDV | 379.674
[5 empty] | G.TOPLAM | 2488.974
NOT : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 yılı birim fiyatlarına göre hazırlanmıştır.

## SYDF süt-koyunişltme bin.
Proje Konusu: |  | İşleme Binası. Ortaklar Mülkiyetinde Süt sığırcılığı-Koyunculuk Arıcılık İşletme Binası Aydınlatma Tesisatı
Arıcılık Aydınlatma Tes. (SYDF)
Hazırlayan: |  | A.Zeki ÖNDER
Keşif: 2014
Sayfa: 1
SN | POZ.NO | Yapılan İşin Cinsi | BR. | MİK. | BR.FİYATI TL | TUTARI TL
1 | 704-101 | Sıva üstü sac tablo 0,1 m2 | Ad | 1 | 40 | 40
2 | 704-104 | Sıva üstü sac tablo 0,4 m2 | " | 1 | 82 | 82
3 | 713-604 | Pako şalter 3x25 A | " | 1 | 15 | 15
4 | 718-507 | Kaç.ak.kor.şalt. 4x25 A. 30mA | " | 1 | 66 | 66
5 | 724-402 | Anahtarlı otm. Sig. 25 A. | " | 6 | 5.6 | 33.6
6 | 725-701 | Üç fazlı sayaç 10 A.e kad. | " | 1 | 60 | 60
7 | 725-901 | İşaret lambası | " | 6 | 3.6 | 21.6
8 | 727-415 | 4 x 6 mm² NYM kablo | m | 20 | 7.1 | 142
9 | 727-416 | 4 x 4 mm² NYM kablo | " | 20 | 4.7 | 94
10 | 727-417 | 4 x 2,5 mm² NYM kablo | " | 20 | 4 | 80
11 | 735-101 | Priz " | " | 2 | 35.5 | 71
12 | 736-501 | Etanj nor. sorti | " | 3 | 45.5 | 136.5
13 | 736-502 | Etanj kom. sorti | " | 4 | 59.5 | 238
14 | 736-504 | " par. " | " | 13 | 23.5 | 305.5
15 | 740-105 | Etanj priz " | " | 3 | 47.5 | 142.5
16 | 742-124 | Tip L1 armatür | " | 12 | 19.5 | 234
17 | 742-248 | Tip s 1 2 x 40 W. flü.arm. | " | 13 | 40.5 | 526.5
18 | 983-101 | Topraklama levhası | " | 1 | 272 | 272
[5 empty] | TOPLAM | 2560.2
[5 empty] | % 18 KDV | 460.836
[5 empty] | G. TOPLAM | 3021.036
NOT: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 yılı birim fiatlarına göre hazırlanmıştır.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2011 yılı birim fiyatlarına göre hazırlanmıştır.

## SYDF50koyunSUN
Proje Konusu: |  | 50 Baş koyun Ağılı (Sund. Tipi ) Aydınlatma Tes.
Hazırlayan : |  | A. Zeki ÖNDER (SYDF)
Keşif: 2014
Sayfa: 1
SN | POZ.NO | Yapılan İşin Cinsi | BR. | MİK. | BR.FİYATI TL | TUTARI TL
1 | 707-101 | Loj. tipi sac tablo | Ad | 1 | 8.4 | 8.4
2 | 718-501 | Kaçk akım kor.şalt. 2x25 A. | " | 1 | 47 | 47
3 | 724-402 | Anh. Otm. Sig. 25 A. | " | 3 | 5.6 | 16.8
4 | 725-601 | Tek fazlı sayaç 10 A.e kad. | " | 1 | 38 | 38
6 | 727-404 | 2 x 4 mm² NYM kablo | m | 20 | 3.4 | 68
7 | 736-501 | Etanj nor. sorti | Ad | 2 | 45.5 | 91
8 | 736-502 | Etanj kom. sorti | " | 3 | 59.5 | 178.5
9 | 736-504 | " par. " | " | 6 | 23.5 | 141
10 | 742-247 | Tip S1 2 x 40 W. flü.arm. | " | 10 | 29 | 290
11 | 983-101 | Topraklama levhası | " | 1 | 272 | 272
[5 empty] | TOPLAM | 1150.7
[5 empty] | % 18 KDV | 157.29
[5 empty] | G. TOPLAM | 1307.99
NOT:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 yılı birim fiyatlarına göre hazırlanmıştır.

## 60 ton z.yağı
Proje Konusu: |  | 60 T/G Kaps. Zeytinyağı Fab.(Kontinü Sistem) Aydınlatma + Kuvvet Tes.
Hazırlayan |  | Elk.Müh.Ahmet Z.ÖNDER
Keşif:2014
Sayfa:1
S.N | Poz No | Yapılan İşin Cinsi | Br | Mik | Br Fiyatı TL | Tutarı TL
1 | 701-101 | Saç Pano | Ad | 1 | 908 | 908
2 | 705-104 | Gömme sac Pano | " | 3 | 91.5 | 274.5
3 | 710-100 | Bakır Bara | Kg | 10 | 16 | 160
4 | 713-604 | Pako şalter 3x25 A | Ad | 3 | 15 | 45
5 | 718-507 | Kaçak Akım Koruma Şalt. 4x25A | " | 1 | 66 | 66
6 | 718-508 | Kaçak Akım Koruma Şalt. 4x40A | " | 1 | 70 | 70
7 | 720-105 | Sigortalı Şalter 3x25 A | " | 1 | 93.5 | 93.5
8 | 720-106 | Sigortalı Şalter 3x63 A | " | 1 | 93.5 | 93.5
9 | 720-108 | Sigortalı Şalter 3x160 A | " | 1 | 119 | 119
10 | 720-109 | Sigortalı Şalter 3x250 | " | 1 | 149 | 149
11 | 723-401 | Kompanzasyon Bat. | k.var | 70 | 77.5 | 5425
12 | 724-105 | Bıçaklı Sigorta 250 A | Ad | 3 | 20.5 | 61.5
13 | 724-402 | Anahtarlı Otm Sig. 25 A | " | 11 | 5.6 | 61.6
14 | 725-102 | Voltmetre 500 V | " | 1 | 19.5 | 19.5
15 | 725-201 | Voltmetre Kom. 3 poz. | " | 1 | 9.55 | 9.55
16 | 725-303 | Ampermetre 100-2000 A | " | 3 | 20 | 60
17 | 725-402 | Akım Trafosu 501-2000/ 5A | " | 3 | 23.5 | 70.5
18 | 725-731 | Elektrik Sayc.aktif-reaktif Elektronik | " | 1 | 416 | 416
19 | 725-903 | İşaret Lambası | " | 12 | 3.6 | 43.2
20 | 726-207 | Topraklama Hattı 50 mm2 | m | 50 | 8.75 | 437.5
21 | 727-410 | NYM kablo 3x4 mm2 | " | 60 | 4.35 | 261
22 | 727-522 | NYY kablo 3x35 +16 mm2 | " | 50 | 25 | 1250
23 | 736-301 | Nor. Aydınlatma Sortisi | Ad | 5 | 42 | 210
24 | 736-302 | Komitatör Sorti | " | 8 | 55 | 440
25 | 736-304 | Paralel Sorti | " | 18 | 18 | 324
26 | 740-103 | Priz (Güvenlik Hatlı) Sorti | " | 14 | 33 | 462
27 | 742-124 | Tip L1 armatür | " | 8 | 19.5 | 156
29 | 742-247 | S1- 1x40 Watt Flü Arm | " | 4 | 29 | 116
30 | 742-248 | S1- 2x40 Watt Flü Arm | " | 14 | 40.5 | 567
31 | 742-249 | S1- 3x40 Watt Flü Arm | " | 10 | 48 | 480
32 | 983-101 | Topraklama Levhası | " | 4 | 272 | 1088
[5 empty] | TOPLAM | 13936.85
[5 empty] | %18 KDV | 2508.633
[5 empty] | G.TOPLAM | 16445.483
NOT: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 yılı birim fiatlarına göre hazırlanmıştır.

## İşl.bin ort.mülk.süt.sağ.2x6
Proje Konusu: Ort. Mülküyetinde Süt sağım Tesisi (2x6) + İşletme Binası |  | İşletme Binası Ort.Mülkiyetinde süt sağım tesisi (2x6)
Aydınlatma+Kuvvet tesisatı
| Hazırlayan: | Ahmet Z. ÖNDER (Elk. Mühendisi)
Yıl:2014
Sayfa: 1
S.N | POZ NO | YAPILAN İŞİN CİNSİ | Br | MİK | BRFİYATI YTL | TUTARI YTL
1 | 701-201 | Önden kapaklı sac pano | Ad | 1 | 832 | 832
2 | 704-104 | Sıva üstü sac tablo | " | 3 | 82 | 246
3 | 712-101 | Bıçaklı şalter 3x100 A | " | 2 | 59 | 118
4 | 712-102 | Bıçaklı şalter 3x200 A | " | 1 | 76 | 76
5 | 712-202 | Enversör şalter 3x63 A | " | 1 | 39.5 | 39.5
6 | 718-507 | Kaçak akım kor. Şalt.3x25 A | " | 1 | 66 | 66
7 | 723-401 | Kompanzasyon bataryası | k.VAR | 30 | 77.5 | 2325
8 | 724-402 | Anh. Otm. Sigorta 25 A | Ad | 7 | 5.6 | 39.2
9 | 724-406 | Anh. Otm. Sigorta 3x16 A | " | 3 | 20.5 | 61.5
10 | 724-407 | Anh. Otm. Sigorta 3x40 A | " | 3 | 21.5 | 64.5
11 | 725-102 | Voltmetre | " | 1 | 19.5 | 19.5
12 | 725-203 | Voltmetre komütatörü | " | 1 | 13 | 13
13 | 725-303 | Ampermetre 100-2000 A | " | 3 | 20 | 60
14 | 725-731 | Üçfaz aktif-reaktif sayaç | " | 1 | 416 | 416
15 | 725-901 | İşaret lambası | " | 12 | 3.6 | 43.2
16 | 726-101 | Topraklama hattı 4mm2 | m | 60 | 1.7 | 102
17 | 726-103 | Topraklama hattı 10mm2 | " | 20 | 2.7 | 54
18 | 726-205 | Topraklama hattı 25mm2 | " | 20 | 4.3 | 86
19 | 727-417 | Besleme hattı 4x2,5mm2 | " | 20 | 4 | 80
20 | 727-505 | Besleme hattı 2x4mm2 | " | 150 | 3.85 | 577.5
21 | 727-522 | Ana giriş bes. Hattı 3x35+16mm2 | " | 30 | 25 | 750
22 | 727-524 | Besleme hattı 4x16mm2 | " | 10 | 15.5 | 155
23 | 727-526 | Besleme hattı 4x6mm2 | " | 40 | 7.1 | 284
24 | 734-101 | Normal ay. Sortisi | Ad | 3 | 35.5 | 106.5
25 | 734-102 | Kom. Sorti | " | 2 | 45.5 | 91
26 | 734-104 | Paralel sorti | " | 18 | 18 | 324
27 | 735-102 | G.H. Priz sortisi | " | 6 | 45.5 | 273
28 | 742-124 | Tip L1 Arm. | " | 11 | 19.5 | 214.5
29 | 742-283 | TipU-1x40 W flü. Arm. | " | 1 | 36 | 36
30 | 742-248 | Tip S1-2x40 W flü. Arm. | " | 10 | 40.5 | 405
31 | 742-284 | Tip U-2x40 W flü. Arm. | " | 4 | 48 | 192
32 | 815-101 | Tlf. tes. sortisi | " | 2 | 20.5 | 41
33 | 983-101 | Topraklama levhası | " | 4 | 272 | 1088
[5 empty] | TOPLAM | 9278.9
[5 empty] | % 18 KDV | 1670.202
[5 empty] | G. TOPLAM | 10949.102
NOT : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2014 yılı birim fiyatlarına göre hazırlanmıştır.